1

Merhaba ben Barkın Özsoy ve projemin adı açık kaynaklı taşınabilir hava kalitesi ölçüm kitleri opaque

2

Birleşmiş Milletler Çevre Programına göre “Hava kirliliği, çağımızın en büyük çevresel sağlık riski olup, her yıl 8,1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan sessiz bir katildir.” Hava kirliliğinin tanımını yapmak gerekirse hava kirliliği insan sağlığını veya çevre dengesini bozacak şekilde havanın bileşiminin değişmesi olarak tanımlanabilir.

3

Yetişkin biri günde yaklaşık olarak 11000 litre hava solurken zamanının %85inden fazlasını kapalı ortamlarda geçirmektedir. Hava kirliliği dünyanın %92sini etkilemektedir.

4

Hava kirliliğe eden başlıca faktörler arasında partikül madde, karbonmonoksit, ozon, kükürtdioksit ve azotoksitler bulunur.

5

Dünya sağlık örgütüne göre hava kirliliği ile tip 2 diyabet, obezite, sistemik inflamasyon, Alzheimer ve bunama arasında bağlantı vardır. Başka araştırmalara göre hava kirliliği düşük ve erken doğum olasılıklarını arttırmaktadır. COVİD19 salgını sırasında yapılan araştırmalara göre hava kirliliği COVİD19a yakalanma riskini arttırmaktadır.

6

Temiz hava hakkı platformunun 2020 yılındaki raporuna göre 2017 ve 19 yılları arasında hava kirliliği sebepli ölümlerin sayısı trafik kazası sebepli ölümlerin neredeyse 7 katı kadardır. 1952 yılında Londrada gerçekleşen öldüren sis olayı da hava kirliliğinin riskini gözler önüne sermektedir.

7

Bir kısır döngü olarak hava kirliliğinin sebepleri aynı zamanda iklim değişikliğinin de sebepleridir. İklim değişikliğiyle beraber yükselen ortalama sıcaklıklar, yer seviyesinde ozon gibi hava kirletici emisyonlarının oluşmasını tetiklemektedir. Dahası iklim değişikliğinin etkisi ile birlikte sıcak dalgaları gibi aşırı hava olayları kalıcı hale gelmekte ve bu da hava kirliliğinin zirve yaptığı sürenin artmasına sebep olmaktadır.

8

Hava kirliliğine karşı alınacak ana tedbirlerin neredeyse tamamı resmi kuruluşlar ve devletler tarafından yapılabilecek boyutlardadır. Bireysel olarak yapılabilecekler ise maruziyet süresini kısaltmak, hava temizleme sistemleri kullanmak, maske takmak ve dışarısı uygunsa ortamı havalandırmakla sınırlıdır.

9

Kişisel olarak alınacak bu tedbirler için de kirlilik ölçümleri gereklidir. Bu ölçümler için taşınabilir bir cihazın olması risk grupları çocuklar ve bebekler için daha da önemlidir. Literatürdeki çalışmalarda ve mevcut sistemlerde taşınabilirlik ve maliyet gözetilmemiş ve yalnızca bir veya iki ana kirletici ölçülmüştür. İnternetteki kendin yap çalışmalarda ise gerekli ölçüm hassasiyeti gözetilmemektedir.

10

Bu projedeki amacım hava kirliliğinden etkilenen insanlar için taşınabilir, ulaşılabilir, düşük maliyetli, gerekli hassasiyete sahip, açık kod ve kaynak bir hava kalitesi ölçüm cihazı yapmaktır.

11

Ayrıca bu cihazların ölçümlerinin zaman ve konum bilgileriyle kaydedilip bir veri tabanı oluşturulması ve böylece hem hava kirliliğinin takibi hem de araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılabilmesi hedeflenmiştir. Buna ek olarak hastaların maruziyet süreleri ve neye maruz kaldıklarının da bilinmesi tedavi sürecinde doktorların daha doğru karar vermesini sağlayacaktır.

12

Proje kapsamında iki tür cihaz yapılmıştır. Bunlar hava kalitesini ölçen kitler ve kitlerden gelen uyarı sinyallerine göre çalışan priz modülüdür.

13

İki tür kit yapılmıştır, medikal kit ve kişisel kit. İki kit de bir insanın kolaylıkla taşıyabileceği şekilde tasarlanmıştır. İkisi de sıcaklık, nem, hava kalitesi indeksi, toplam uçucu organik bileşen, karbondioksit, karbonmonoksit, amonyak, azot oksitler, pm1, pm2.5, pm10 ve ozonu ölçmektedir. Her iki kit de ölçümleri ölçüm zamanı ve konumuyla birlikte bir SD karta kaydeder.

14

Kitler arasındaki temel farklar kişisel kitin dokunmatik ekrana sahip olması, kullanıcın telefonuna bağlanıp veri tabanına kayıt yapabilmesi, alarm değerler belirlenebilmesi ve prmd ile çalışabilmesidir.

15

Medikal kit doktorlar tarafından hastalara verilip doktorların hastalarının yaşam ortamlarındaki hava kalitesini öğrenmelerini, hastalarına tanı koymalarını ve tedavi yöntemi seçmelerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu cihazın kullanım amacı doktorların hastalara hastanın tansiyonunu 7/24 görmek için verdiği tansiyon cihazlarıyla benzerdir.

16

Kişisel kit hava kirliliğinden etkilenen kişilerin yanlarında taşıyarak bulundukları ortamın anlık ölçümlerini dokunmatik ekranda görebilmelerini sağlamak ve kişilerin önlem almalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kişisel Kit ayrıca ölçüm verilerini kullanıcının telefonuna bağlanarak bir veri tabanına kaydeder. Bunun yanında ölçümler kullanıcı tarafından belirlenen alarm değerlerini aştığında PrMd’ye bilgi göndererek bu modüle takılan cihazların çalışmasını sağlar.

17

Kitlerde kullanılan parçalar bu şekildedir. Burada 3d baskılar ve pcbleri kendim tasarladım.

18

Priz Modülü, Kişisel Kit ile çalışmak üzere tasarlanan ve üzerinde iki adet priz bulunan bir modüldür. İç mekânlarda kullanılmak üzere tasarlanan PrMd, bünyesinde bulunan Wi-Fi modülü aracılığıyla Kişisel Kit’ten uyarı sinyali aldığında üzerindeki prizi aktif hale getirmektedir. Bu sayede PrMd'ye bağlanan hava temizleme üniteleri, uyarı ışıkları, oda nemlendiricileri vb. sistemler yalnızca gerekli olduğunda çalışarak enerji tasarrufu sağlar.

19

Priz modülünde kullanılan parçalar bu şekildedir.

20

Kitler monte edildikten sonra sensörler temiz havada üretici tarafından belirtildiği üzere 72 saat ısıtılmıştır. Sonrasında sensörlerin hassasiyetini ölçmek için testler yapılmıştır. Burada iki tür test kullanılmıştır. Bu testler akredite ölçüm ekipmanları ile farklı ortamlarda karşılaştırmalı ölçümler ve referans değerlere karşı içeriği bilinen gaz karışımların ölçümleridir. Testlerde kişisel kit kullanılmıştır. Testlerin istatistiksel analizi için Rstudio kullanılmıştır.

21

Karşılaştırmalı ölçümleri için mevzuat gereği ellerinde akredite ölçüm ekipmanları olan bir ağır sanayi kuruluşundan destek alınmış, kuruluşun sahasında altı farklı noktada kontrol ölçümleri yapılmıştır. Bu testlerde sıcaklık, nem, pm10, karbondioksit, karbonmonoksit ve tuob ölçümleri kontrol edilmiştir. Akredite ölçüm cihazları da gördüğünüz şekildedir.

22

Hava geçirmez bir düzenek hazırlanmış ve düzeneğin sızdırmazlığı test edilmiştir. Her bir test arasında, sistem azot gazı ile temizlenerek testlerin güvenilirliği artırılmıştır. Testler için gereken gazlar EGESAM’dan temin edilerek, EGESAM’ın gözetimi altında ve laboratuvar kurallarına uygun şekilde yürütülmüştür. Bu testlerde tuob ve azot oksitlerin ölçümleri kontrol edilmiştir.

23

Bu tablolarda test sonuçlarını görebilirsiniz.

24

Testlerden sonra veri setlerini karşılaştırmak için rstudio ideden istatistiksel analiz yapılmıştır. Öncelikle veri setlerinin normalliklerini ve varyans homojenliklerini kontrol edilmiştir. Bu testlerin ardından bağımsız iki örneklem t testi ve pearson korelasyon analizi yapılmıştır.

25

Bu tablolarda istatistiksel analizlerin sonuçlarını görebilirsiniz.

26

Burada cihazların maliyet tablosunu görebilirisiniz. Ekim 2024 kur oranı alınmıştır.

27

Yapılan istatiksel analizler sonucunda tüm veri setlerinin normal dağılım gösterdiği ve veri setleri arasında varyans homojenliği görülmüştür. Bu gözlemler yapıldıktan sonra bağımsız iki örneklem t testi yapılmış ve kişisel kit ile kontrol ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

28

Pearson korelasyon analizi sonucunda da cihazların ölçümlerinin korele olduğu görülmüştür. Sıcaklık ve nem ölçümleri de kontrol cihazlarıyla %0.5-1 fark olduğu görülmüştür.

29

Yani kitlerin kabul edilebilir hassasiyet ve doğrulukta olduğu görülmüştür. Sonuç olarak hava kirliliğinden etkilenen kişilerin kullanabileceği doktorların hastalarına verebileceği, taşınabilir, güvenilir hassasiyette, açık kod ve kaynak iki tip hava kalitesi ölçüm cihazı yapılmış v proje amacına ulaşılmıştır. Sistem prmd ile daha da fonksiyonel kullanım sunmaktadır.

30

Mevcut sistemlerde buradaki eksikliklerden en az bir ya da birkaçı bulunmaktadır. Bu eksiklikler taşınabilir olmamaları, sadece belirli gazları ölçmeleri, alarm değer belirleyememeleri, prmd muadilinin eksikliği ve veri kaydı yapmamalarıdır.

31

Burada proje taşınabilir olması, literatürde kritik olarak gösterilen kirleticilerin tamamını ölçmesi, prmdle beraber çalışması, ölçüm verilerini hem cihaz içindeki sd karta hem de bi veri tabanına kaydetmesi ile ön plana çıkmaktadır.

32

Tabi her proje gibi bu proje de geliştirilebilir. Bazı geliştirmeler